제90회 건축시공기술사 예상문제!!!  대전(용산)현대건설고시학원 : 제90회 당신은 합격 합니다!!!

공종	논 술 형	용 어 설 명
계약 / 가설 / 토공 / 기초	1. SOC사업의 추진절차, 필요성, 추진방식(BOO,BOT,BTL)에 대해 기술하시오. 2. 현행 Turn-Key계약방식의 활성화되지 못하는 이유 및 활성화방안을 기술하시오. 3. 가설공사 계획 시 고려사항과 가설공사의 개발방향을 기술하시오. 4. 기성콘크리트 파일 시공 시 두부파손 원인과 방지대책을 기술하시오. 5. 현장타설 콘크리트 말뚝 시공 시 품질관리사항을 기술하시오. 6. 부동침하 발생원인과 방지대책을 기술하시오. 7. 지하구조물 시공 시 부상원인과 방지대책을 기술하시오. 8. 지하구조물의 영구배수공법의 종류와 시공 시 유의사항을 기술하시오. 9. 흙막이공사시 주변침하 원인과 방지대책을 기술하시오. 10. 토공사시 정보화시공을 위한 계측기기 및 계측관리방법에 대하여 기술하시오. 11. 도심지 근접 토공사시 사전조사사항과 주변건축물의 피해방지 대책을 기술하시오. 12. 흙막이 공사 S.P.S(Strut as Permanent System) 공법에 대하여 기술하시오. 13. 흙막이공사에서 지하수압으로 인한 문제점 및 지하수 관리방안을 기술하시오.	공동도급/실비정산보수가산식/성능발주 /도급계약서명시/부대입찰/대안입찰 /PQ제도/담합/표준공기/파트너링 /물가변동/기술제안입찰/CM at Risk /cost plus time/기술개발보상제도 /낙하물방지망/기준점(Bench Mark) /토질주상도/흙의간극비/예민비/액상화 /흙의전단강도/평판재하시험/J.S.P /Sand drain/Rock-Anchor /Slurry Wall/안정액/S.C.W/TOP-Down /Cap-Beam/Well-point /드레인매트배수system H-pile토압힘의균형관계/Dam UP현상 /토질별측압분포/부마찰력/파일동재하 /시항타 /리바운드체크/R.C.D 공법 /Micro pile/Under pinning/EXT파일
철근콘크리트	1. 철근의 이음 및 정착기준에 대하여 설명하시오. 2. 거푸집 존치기간 기준과 해체시기를 확인 할 압축강도 확인방법에 대하여 기술하시오. 3. 거푸집 동바리의 안전사고 원인과 방지대책을 기술하시오. 4. 콘크리트 균열 발생원인과 보수보강공법을 설명하시오. 5. 철근콘크리트구조물의 내구성저하 원인과 방지대책을 기술하시오. 6. 지하층 외벽 콘크리트의 균열발생 요인 및 방지대책에 대하여 기술하시오. 7. 콘크리트의 배합설계 순서 및 현장 배합관리 방안을 기술하시오. 8. 고층 건축공사의 콘크리트타설 방법과 타설시 유의할 사항을 기술하시오. 9. 콘크리트공사 부실시공방지를 위한 단계별품질관리 사항을 기술하시오. 10. 콘크리트 압축강도에 영향을 주는 요인을 재료, 배합, 시공 적 측면에서 기술하시오. 11. 콘크리트 타설 후 발생하는 건조수축균열의 현장저감대책을 기술하시오. 12. 건축현장에서 레미콘공장 선정기준과 레미콘 발주 시 유의사항을 기술하시오. 13. 고강도 콘크리트 제조방법과 품질관리사항에 대하여 기술하시오. 14. 콘크리트구조물 화재 시 발생하는 폭열 현상에 대하여 설명 및 방지대책을 기술하시오. 15. 겨울철 매스콘크리트 시공 시 유의사항을 기술하시오. 16. 고성능콘크리트의 성능평가 방법 및 내화성 증진방안을 기술하시오. 17. 지진이 건축물에 미치는 영향과 내진, 제진 및 면진구조를 비교 설명하시오. 18. 고유동(초유동) 콘크리트의 특성과 유동성 평가 방법을 기술하시오. 19. 철근콘크리트 공사의 슬래브 시공의 문제점과 개선방안을 기술하시오. 20. 동절기 콘크리트의 초기동해 방지대책과 소요압축강도(5Mpa)를 확보하기 위한 현장조치사항을 기술하시오. 21. SRC구조에서 철근과 철골재 접합부의 철근정착방법을 도시하여 기술하시오.	gas압접/철근최소피복두께기준 /철근부착강도영향요인/pre-fab공법 /용접철망/Sliding Form/AL거푸집/측압/con'c head/거푸집 박리제/camber /공기량규정목적/포졸란/잔골재율 /시공연도영향요인/VH타설공법 /콘크리트이어치기/Dummy joint /Delay joint/피막양생/적산온도 /골재의함수량/Slump Test/Slump flow /Schumidt hammer/헛응결/염해 /탄산화/pop out 현상/con'c수화열 /Creep현상/water gain현상 /압축강도검사기준과판정기준 /경량콘크리트/prestressed con'c /한중콘크리트/기포콘크리트/수밀con`c /진공콘크리트/프리플레이스트콘크리트 /섬유보강con'c/해양콘크리트/제치장콘크리트/수중콘크리트/순환골재 콘크리트/내구성평가항목/온도철근/전단벽 /공기막구조/봉함양생/Wall girder /콘크리트품질관리.검사/자기수축 /콘크리트 비파괴검사 /염화물 함유량 /혼화재료/콘크리트허용균열폭/콘크리트선팽창계수/알카리골재반응/폭렬현상 /무잔골재 콘크리트

PC C/W 철 골 / 초 고 층	1. precast concrete 설치공사에 있어, 부재의 운반, 반입과정부터 설치완료시 까지의 공사품질관리 유의사항을 기술하시오. 2. 커튼월의 결로 발생 원인과 대책을 설명하시오. 3. curtain wall의 fastener방식의 종류에 따른 각각의 특징과 용도에 대하여 기술하시오. 4. 초고층공사의 공기에 영향을 미치는 요인 및 공정운영방식을 기술하시오. 5. 초고층공사의 연돌효과 발생원인, 문제점 및 대책을 기술하시오. 6. 철골공사의 용접시공과정에 따른 검사방법에 대하여 기술하시오. 7. 공장에서 가공된 철골부재를 현장조립 설치시 고려해야 할 사항을 기술하시오. 8. 철골시공도를 작성할 때 필요한 내용과 유의사항을 기술하시오. 9. 철골의 현장설치 시 Anchor bolt에서 주각부 시공단계까지 품질관리 방안에 대하여 기술하시오. 10. 고력볼트 조임 방법, 조임 검사, 시공 시 유의사항에 대하여 기술하시오. 11. 철골조 접합부의 용접 결함의 종류를 나열하고, 원인 및 방지대책을 기술하시오. 12. 철골공사 공작제작 시 검사계획(ITP)에 대하여 기술하시오. 13. 철골공사 용접방법의 종류 및 유의사항을 기술하시오.	Half slab/stud bolt /pc접합부방수/층간변위/풍동시험 /Mock Up test/Reaming /T.S bolt /HTB의토크값/맞댄용접,모살용접 /Lamellar Tearing현상/Scallop /Metal touch/Hi-Beam/스티프너 /가새(bracing)/Mill sheet /TMCP강재/space frame /Taper steel frame/내화피복공법 /충진강관콘크리트(CFT) /Core 선행시공방법/연돌효과 /cable dome/층간 방화구획/TU보
마감 및 기타	1. 조적 벽체의 균열발생 원인과 방지대책을 기술하시오. 2. 건축물 외부석재면의 변색원인과 방지대책을 기술하시오. 3. 외벽타일의 박리ㆍ탈락 원인 및 대책을 설계, 시공, 유지 관리측면에서 기술하시오. 4. 미장공사의 하자유형과 방지대책에 대하여 기술하시오. 5. 도료의 구성요소와 도장시에 발생하는 하자와 대책에 대하여 기술하시오. 6. 방수공사 시 설계 및 시공상의 품질관리요령에 대하여 기술하시오. 7. 지하실방수공법의 종류를 열거하고 각각 특징을 설명하시오. 8. 에너지 절약을 위한 건축물의 부위별 단열공법에 대하여 기술하시오. 9. 공동주택 지하주차장에 하절기에 발생하는 결로 원인과 대책에 대하여 설명하시오. 10. 공동주택 층간소음 방지를 위한 시공상 고려할 사항을 기술하시오. 11. 건축물의 흡음공사와 차음공사를 비교 설명하시오. 12. 도심지 건축공사에서 주변 환경에 영향을 미치는 건설공해의 종류와 방지대책에 대하여 기술하시오. 13. 실내공기질 개선방안에 대하여 다음각 시점에서의 조치사항을 기술하시오. 1)시공시 2)마감공사 3)입주전 4)입주후 14. 도심지 RC고층건축물을 해체 할 경우 고려사항에 대하여 기술하시오. 15. 현장 시공중에 주변 민원으로 공정에 영향을 받는 작업 종류와 대책에 대하여 기술하시오. 16. 건축공사에 있어 Robot화에 대하여 기술하시오. 17.클린룸(Clean Room)의 종류 및 요구조건과 시공 시 유의사항을 기술하시오.	테두리보와인방보/Bond beam /ALC판/open time/타일동해방지 /타일분할도/바닥강화제바름 /Self leveling/코너비드 /도장재료요구성능/기능성도장 /Sheet 방수/Sealing 방수/도막방수 /Bond Breaker/복합방수/지수판 /섬유포화점/목재의 방부처리/로이유리 /유리SSG와DPG공법/유리의열깨짐현상 /새집증후군Bake Out/개산견적 /실적공사비/부위별적산내역서 /녹색건축(그린 홈)/신재생에너지 / Ubiquitous /침투성방수/u-city /유동성복합시트방수
총론 / 공정	1. 건축공사 시공계획서 작성목적, 내용 및 작성 시 고려사항을 기술하시오 2. 현행감리제도의 방식을 논하고, 그 문제점과 개선방안에 대하여 기술하시오. 3. 건축공사에서 발생하는 부실시공의 원인과 방지대책에 대하여 기술하시오. 4. 건축공사 품질관리에 대하여, ①생산성에 미치는 효과를 기술하고, ②품질관리 TOOL를 항목별로 기술하시오. 5. 공사원가 관리의 필요성 및 원가절감 방안에 대하여 기술하시오. 6. 공동주택 건축설계단계에서 VE 적용방법과 절차에 대하여 기술하시오. 7. 건축공사현장에서 발생하는 안전사고의 유형과 예방대책에 대하여 기술하시오. 8. 건설클레임의 유형을 설명하고 그 해결방안과 예방대책을 기술하시오. 9. 초고층 건축공사의 공정리스크(Risk) 관리방안에 대하여 기술하시오. 10. 철근콘크리트 구조물의 유지관리방법에 대하여 기술하시오. 11. 동절기에 건설공사 현장에서 점검해야 할 사항을 열거, 설명하시오. 12. 건축공사 현장에서 소운반을 최소화하기 위한 적시생산(just in time)방식에 대하여 기술하시오. 13. 건축표준화 방안과 표준화 설계가 건축시공에 미치는 영향에 대하여 기술하시오. 14. 건설공사 현장에서 비용과 시간을 통합하여 관리할 수 있는 방법에 대하여 기술하시오. 15. 공정관리 시 자원배당의 정의와, 방법 및 순서에 대하여 기술하시오. 16. 공기지연유형을 발생원인(발주, 설계, 시공)별로 구분하여 설명하시오. 17. 철근콘크리트공사의 공정Cycle 및 공기단축방안을 기술하시오.	시공성/관리적감독및감리적감독 /CM/품질보증/품질특성/재해율 /시공도와제작도/부실공사와하자의차이 /프로젝트파이넨싱/환경영향평가제도/W.B.S/복합화공법/Zero Emission 화 /PERT와CPM차이 /P.D.M기법/LOB /Over lapping /Dummy /Milestone /C.P /Lead Time 과 Lag time /Cost slope/최적공기 /인력부하도와 균배도/진도관리/

대전현대 건설고시학원 : 건축시공기술사 제91회대비 2010년02월27일(토) 개강!!!  042-254-2535